## Г 39
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 39 |  |  | 17667.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.14 | 0 | 13198.02 | 0 | 1798
| Кв. 74,78. Замена участка канализации. | 3.5 | м.п. |  | август: 2671.14
| Смена участка канализации под 1,2 под. | 20.5 | м.п. |  | октяб: 13198.02
| Востановление мусоропровода 1 под. | 3 | м.п. |  | декаб: 1798
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 41
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | Ед изм | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 41 |  |  | 59166.81 | 0 | 0 | 2648.92 | 6718 | 0 | 42686.14 | 0 | 0 | 0 | 2993.71 | 4120.04 | 0
| под.7, Замена участка коллектора х.в. | 4.2 | м.п. |  | март: 2648.92
| замена участка канализации в подвале 8 подъезда | 9.4 | м.п. |  | апр: 6718
| кв. 14,15. Под. 2. Ремонт кровли. | 37.8 | м2 |  | июнь: 14069.21
| Ремонт кровли над подвалом 1,4. | 20 | м2. |  | июнь: 25275.65
| кв. 47. Смена стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | июнь: 3341.28
| Замена участка канализации в кв. 11 | 2.5 | м.п. |  | октяб: 1540.59
| Замена участка канализации в кв. 115 | 2.4 | м.п. |  | октяб: 1453.12
| замена задвижки в подвале под. 3 | 1 | шт. |  | нояб: 4120.04
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 43
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 43 |  |  | 14361.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14361.8 | 0
| Установка дверных коробок кровля, полотен подвал | 0,81/2 | м2/шт. |  | нояб: 4290.55
| Ремонт отмостки и цоколя | 25.8 | м2 |  | нояб: 10071.25
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 43а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 43а |  |  | 8118.91 | 2217.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.22 | 1681
| Замена участка канализации. | 3 | м.п. |  | янв: 2217.31
| кв. 32. Замена стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | июнь: 1710.38
| кв. 14. Замена стояка канализации | 3.3 | м.п. |  | нояб: 2510.22
| Замена стояка канализации кв. 5 | 2.5 | м.п. |  | декаб: 1681
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер- сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 43б
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 43б |  |  | 28777.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.78 | 27361.42 | 0 | 0 | 0
| кв. 23. Замена стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | август: 1415.78
| Опилка деревьев. | 11 | шт. |  | сент: 27361.42
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 45
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 45 |  |  | 193580.01 | 0 | 0 | 0 | 111146.46 | 1613.98 | 0 | 0 | 75252.97 | 0 | 4190.12 | 1376.48 | 0
| кв.43,44,45,58,59,60. Ремонт кровли. | 435.8 | м2 |  | апр: 111146.46
| Замена участка канализации под кв.№18. | 3 | м.п. |  | май: 1613.98
| кв. 47,48. Замена коллектора канализации в подвале. | 116.7 | м.п. |  | август: 75252.97
| Ремонт кровли над кв. 32 | 10.37 | м2 |  | октяб: 4190.12
| Установка дверного полотна кровля | 1 | шт. |  | нояб: 1376.48
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 47
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед изм | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 47 |  |  | 350601.35 | 3484.67 | 5796.01 | 8023.56 | 11174.25 | 11612.67 | 188594.05 | 2992.7 | 1490.98 | 0 | 36295.16 | 78462.3 | 2675
| Замена участка канализационной трубы. | 2.5 | м.п. |  | янв: 3484.67
| 6 подъезд. Замена участка ливневой канализации. | 4.75 | м.п. |  | февр: 5796.01
| под.7. Замена участка ливневки. | 11.9 | м.п. |  | март: 8023.56
| 2 под. Замена участка стояков г.в. | 14 | м.п. |  | апр: 11174.25
| Ремонт скамеек | 3.42 | м2 |  | май: 2271.38
| Под. 5,7. Замена стояков г.в. и х.в. | 5.6 | м.п. |  | май: 9341.29
| 7 подъезд. Замена участка ливневой канализации. | 2.8 | м.п |  | июнь: 3853.26
| Замена стояка канализации кв. 84. | 2.5 | м.п. |  | июнь: 1672.2
| Замена стояка канализации кв. 145,149,153. | 12.5 | м.п. |  | июнь: 9669.29
| Ремрнт кровли. кв. 33,34,142,143,144,177,179,180,216, | 375.1 | м.п. |  | июнь: 173399.3
| кв. 181,182. Замена стояка канализации. | 5 | м.п |  | июль: 2992.7
| кв. 214. Замена стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | август: 1490.98
| Замена стояка канализации кв. 24 | 2.5 | м.п. |  | октяб: 1453.93
| Замена стояка канализации. Лифтерская | 7 | м.п. |  | октяб: 6555.02
| Замена задвижек в 3,7 под. | 3 | шт. |  | октяб: 11713.18; декаб: 2675
| Замена участка коллектора 7 под. | 27 | м.п. |  | октяб: 16573.03
| замена стояка канализации кв. 178 | 2.2 | м.п. |  | нояб: 1272.23
| Замена водомерной рамки 3под. | 1 | узел |  | нояб: 60362.34
| Замена участка канализации 3 под. | 27 | м.п. |  | нояб: 16827.73
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 47 а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 47 а |  |  | 63917.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63917.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка и ремонт скамеек | 4 | шт. |  | июнь: 6848.59
| Под. 2. Ремонт кровли. | 146 | м2 |  | июнь: 57069.12
| Упрвляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 47 б
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 47 б |  |  | 84276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74332.61 | 0 | 2472.88 | 4738.3 | 0 | 1404.53 | 1328
| Замена коллектора канализации | 129.6 | м.п. |  | июнь: 74332.61
| кв. 1,4. Замена стояка канализации. | 3.4 | м.п |  | август: 2472.88
| Опилка деревьев | 2 | м3 |  | сент: 4738.3
| Установка дверного полотна кровля | 1 | шт. |  | нояб: 1404.53
| Замена стояка канализации кв.52 | 2.1 | м.п. |  | декаб: 1328
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 49
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Г 53
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 53 |  |  | 90572.18 | 0 | 3091.72 | 0 | 5193.3 | 0 | 0 | 0 | 64360.51 | 16597.71 | 0 | 1328.94 | 0
| кв.58.Замена участка канализационного стояка. | 2.5 | м.п. |  | февр: 3091.72
| Ремонт кровли над кв.62 | 7.8 | м2 |  | апр: 3740.81
| замену вентилей во 2 подъезде | 2 | шт. |  | апр: 1452.49
| кв. 99. Ремонт кровли. | 134.15 | м2 |  | август: 64360.51
| Опиливание деревьев | 14 | шт. |  | сент: 16597.71
| Изготовление и установка дверого блока с остеклением | 0.46 | м2 |  | нояб: 1328.94
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 54
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 54 |  |  | 326267.31 | 57273.07 | 29304.36 | 57122.85 | 0 | 0 | 117099.19 | 0 | 1472.3 | 0 | 0 | 54582.54 | 9413
| Замена участка ливневой канализации на квартирой № 62 | 8.4 | м.п. |  | янв: 9386.76
| Установка вакуумных клапанов на техническом этаже. | 12 | шт |  | янв: 47886.31
| 1,3 подъезды. Замена участков ливневой канализации на тех.этаже. | 21.7 | м.п. |  | февр: 29304.36
| кв30,32. Ремонт кровли. | 101.1 | м2 |  | март: 27337.14
| Замена электропроводки в холлах подъездов. | 46.5 | м.п. |  | март: 29785.71
| Под. 1,2. Замена канализации и стояков. | 4,2 15,8 | м.п. |  | июнь: 17813.3
| Устройство поручней под.4 | 13.2 | кг. |  | июнь: 4030.14
| кв. 78. Замена стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | июнь: 1618.27
| Под.4. Замена ввода канализации. | 50 | м.п. |  | июнь: 93637.48
| Кв. 130. Замена стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | август: 1472.3
| Замена участка канализации в подвале 1,2,3 под. | 74.8 | м.п. |  | нояб: 54582.54
| Замена участа канализации в кв. 9,13 | 6.5 | м.п. |  | декаб: 4471
| Восстановление мусоропровода под. 3 | 7.5 | м.п. |  | декаб: 4942
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 55
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 55 |  |  | 3825.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изготовление и установка песочницы. | 1 | шт |  | май: 3825.24
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 55 а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 55 а |  |  | 2583.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.17 | 0
| Установка защитной сетки чердак, установка дверного блока кровля | 3,95/1 | м2/шт. |  | нояб: 2583.17
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 55 б
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 55 б |  |  | 330579.84 | 0 | 0 | 1281.46 | 2081.65 | 316864.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10352.22 | 0
| кв. №1. Замена кухонного стояка канализации. | 2.3 | м.п. |  | март: 1281.46
| подъезд 1. Замена участка ливневой канализации. | 3 | м.п. |  | апр: 2081.65
| Ремонт подъезда 1. | 1 | шт. |  | май: 153197.92
| Ремонт подъезда 2. | 1 | шт. |  | май: 159232.44
| Изготовление и установка песочницы. | 1 | шт. |  | май: 3113.27
| Установка урны. | 1 | шт. |  | май: 1320.88
| Замена участка канализации в под кв. 40 | 3 | м.п. |  | нояб: 1890.29
| Замена участка канализации в под кв. 38 | 2.5 | м.п. |  | нояб: 1600.24
| Изготовление и установка креплений под водомерную рамку | 0.058072 | т |  | нояб: 6861.69
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 56
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 56 |  |  | 172021.79 | 1611.61 | 43995.14 | 2893.42 | 8124.91 | 0 | 29592.24 | 0 | 2600.16 | 0 | 0 | 83204.31 | 0
| кв.108. Замена трубы канализации. | 2.3 | м.п. |  | янв: 1611.61
| Ремонт подъездов № 14 | 1 | шт |  | февр: 43995.14
| Замена запорной арматуры. | 2 | шт. |  | март: 2893.42
| 2 подъезд. Устройство беседки из труб. | 36 | м.п. |  | апр: 8124.91
| Кв. 52,55,58,64. Замена стояков водоснабжения. | 26 | м.п. |  | июнь: 29592.24
| Под.1,8. Замена участка канализации. | 4 | м.п |  | август: 2600.16
| Ремонт покрытий площадок перед под. 10,11,12,13 | 7.375 | м3 |  | нояб: 83204.31
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 56а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 56 а |  |  | 183523.7 | 0 | 0 | 0 | 6386.89 | 0 | 175257.4 | 0 | 0 | 0 | 1879.41 | 0 | 0
| Ремонт отмостки | 14 | м2 |  | апр: 6386.89
| кв. 50,64,66,75,76. Ремонт кровли. | 561.2 | м2 |  | июнь: 175257.4
| Замена участка стояка водоснабжения с заменой унитаза кв. 58 | 1.5 | м.п. |  | октяб: 1879.41
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 56б
Накопительная вдомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 56 б |  |  | 52756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52756
| Ремонт под.3 | 1 | шт. |  | декаб: 52756
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 58а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 58 а |  |  | 114899.53 | 0 | 0 | 0 | 86164.52 | 0 | 0 | 7489.51 | 0 | 21245.5 | 0 | 0 | 0
| кв.49,64,65. Ремонт кровли. | 337.5 | м2 |  | апр: 86164.52
| Под. 1. Ремонт беседки. | 1 | шт. |  | июль: 7489.51
| Опилка деревьев | 23 | шт. |  | сент: 21245.5
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 60
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 60 |  |  | 37756.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24582.39 | 0 | 0 | 0 | 13174.54 | 0 | 0 | 0
| Подъезд 1,2. Ремонт козырьков. | 2 | шт. |  | май: 24582.39
| Опилка деревьев. | 10 | шт. |  | сент: 13174.54
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
исп. Бутова С.Б.

## Г 62
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 62 |  |  | 94162.81 | 0 | 0 | 88109.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131.71 | 1921.91 | 0
| 5 подъезд. Замена ввода канализации. | 4.6 | м.п. |  | март: 12274.96
| 5 подъезд. Замена участка канализации в подвале. | 2.5 | м.п. |  | март: 1606.11
| кв.34,65,78. Ремонт кровли. | 237.8 | м2 |  | март: 74228.12
| Замена задвижки на подаче х.в. на бойлер | 1 | шт. |  | октяб: 4131.71
| установка дверных полотен и коробок подвал кровля. | 2 | шт. |  | нояб: 1921.91
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 64
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 64 |  |  | 59580.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57806.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.24 | 0
| Замена водомерного узла | 1 | шт. |  | май: 56843.83
| Кв. №93. Замена стояка х.в. | 2.05 | м.п. |  | май: 963.07
| Замена стояка канализации в ателье "Силуэт" | 2.5 | м.п. |  | нояб: 1773.24
| Упавляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 66
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 66 |  |  | 178239.09 | 0 | 29181.16 | 0 | 84717.72 | 0 | 9478.82 | 0 | 0 | 0 | 54861.39 | 0 | 0
| 1 подъезд. Замена участка канализации. | 24.7 | м.п. |  | февр: 29181.16
| кв.33,34,35,36, козырек 1 подъезда. Ремонт кровли. | 232.16 | м2 |  | апр: 84717.72
| Заделка подвальных окон. | 12 | шт. |  | июнь: 9478.82
| Замена секций бойлера в подвале | 8.7 | м.п. |  | октяб: 54861.39
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 68
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Гагарина 68 |  |  | 140599.12 | 0 | 8107.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126486.8 | 6005.21 | 0
| кв.67,70. Замена участков стояков г.в.и х.в. | 10 | м.п. |  | февр: 8107.11
| Ремонт кровли над 3,4 под. | 322.2 | м2 |  | октяб: 126486.8
| Замена стояка канализации кв. 78 | 2.5 | м.п. |  | нояб: 1680.5
| изготовление и установка дверных коробок и полотен кровля, подвал | 3,65/1 | м2/шт. |  | нояб: 4324.71
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 68а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Гагарина 68 а |  |  | 191943.86 | 38284.76 | 23731.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.92 | 1680.5 | 126681.12
| кв. 41. Замена участка тубопровода канализации. | 2.5 | м.п. |  | янв: 1707.27
| Ремонт кровли над кв.74. | 129.3 | м2 |  | янв: 36577.49
| 6 подъезд. Замена ввода канализации в дом. | 15.4 | м.п. |  | февр: 23731.56
| Замена участка канализации в кв. 58 | 2.5 | м.п. |  | октяб: 1565.92
| Замена стояка канализации кв. 14 | 2.5 | м.п. |  | нояб: 1680.5
| Установка насосов подкачивающих | 3 | шт. |  | декабрь: 126681.12
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Г 70
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Гагарина 70 |  |  | 222371.61 | 51268.99 | 28893.7 | 11244.88 | 12882.99 | 0 | 97071.79 | 0 | 0 | 0 | 21009.26 | 0 | 0
| Ремонт кровли над входом в подвал. | 37.08 | м2 |  | янв: 48296.03
| Замена участка коллектора г.в. в подвале. | 1.7 | м.п. |  | янв: 2972.96
| подъезд.4,5,8. Смена участка канализации. | 20.4 | м.п. |  | февр: 28893.7
| 1 подъезд. Замена участка канализации в подвале. | 15 | м.п. |  | март: 11244.88
| Замена участка канализации в подвале | 17.2 | м.п. |  | апр: 12882.99
| Смена стояков г.в. и. х.в кв. 49. | 69.5 | м.п. |  | июнь: 97071.79
| Замена стояка канализации кв.92 | 2.5 | м.п. |  | октяб: 1425.99
| Ремонт бойлера | 1 | шт. |  | октяб: 19583.27
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## К 53.1
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Калинина, 53/1 |  |  | 92331.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.18 | 85512.25
| Изготовление и установка песочницы, ремонт скамеек. | 1 | шт. |  | май: 4505.67
| Замена стояка канализации кв. 3 | 3.1 | м.п. |  | нояб: 2313.18
| Установка подкачивающих | 2 | шт. |  | декабрь: 85512.25
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## К 53.2
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабь
1 | Калинина, 53/2 |  |  | 103107.53 | 0 | 0 | 54078.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26754.27 | 19348.44 | 2926.52 | 0 | 0
| кв.43,44,45. Ремонт кровли. | 222.4 | м2 |  | март: 54078.3
| Ремонт бойлера. | 1 | шт. |  | август: 26754.27
| Опилка деревьев | 20 | шт. |  | сент: 19348.44
| Установка обратного клапана на бойлере | 1 | шт. |  | октяб: 2926.52
| Управаляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## К 53.3
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Калинина, 53/3 |  |  | 175870.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90357.96 | 85512.25
| Ремонт подъездов 1,2 | 2 | шт. |  | нояб: 90357.96
| Установка насосов подкачивающих | 2 | шт. |  | декабрь: 85512.25
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.
Исп. Бутова С.Б.

## Р 8
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Революционная, 8 |  |  | 107184.58 | 0 | 48293.21 | 1770.76 | 29419.68 | 0 | 22795.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.52 | 0
| установка циркуляционного насоса | 1 | шт |  | февр: 48293.21
| подвал под кв.48. Замена участка кухонного стояка. | 3.6 | м.п. |  | март: 1770.76
| Ремонт скамеек | 96.4 | м.п. |  | апр: 3721.93
| ремонт кровли по заявкам кв.№ 29,88,102,104,116 | 83.4 | м.п |  | апр: 20287
| Замена вентилей в подвале по стояку кв.16-28 | 6 | шт |  | апр: 5410.75
| Кв. 13,101,104. Ремонт и герметизация межпанельных швов. | 34 | м.п. |  | июнь: 22795.41
| Замена стока канализации с выводом в подвал кв.2 | 7 | м.п. |  | нояб: 4905.52
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Р 8а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Революционная, 8а |  |  | 15902.98 | 7029.41 | 0 | 0 | 0 | 1776.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7097.03 | 0 | 0
| кв.913 Замена участка трубы канализации. | 3.75 | м.п. |  | янв: 7029.41
| кв. 102. Замена участка стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | май: 1776.54
| Замена участка канализации кв.110 с выходом в подвал | 12.5 | м.п. |  | октяб: 7097.03
| Упраляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Р 8б
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб
1 | Революционная, 8б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Р 10
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб
1 | Революционная, 10 |  |  | 89669.32 | 0 | 88253.32 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установку циркуляционного насоса | 2 | шт |  | февр: 88253.32
| кв. 77,80. Замена кухонного стояка канализации. | 2.5 | м.п |  | июнь: 1416
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Р 10б
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Революционная, 10б |  |  | 22612.97 | 0 | 0 | 1567.57 | 1713.9 | 0 | 2340.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16991.03 | 0
| кв.78. Смена участка стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | март: 1567.57
| кв.53. Замена стояка канализации. | 2.5 | м.п. |  | апр: 1713.9
| Под. 1. Замена участка ливневой канализации. | 3 | м.п. |  | июнь: 2340.47
| Замена стояка канализации кв. 51 | 2.5 | м.п. |  | нояб: 1600.44
| Замена вводо х.в. в дом | 1.3 | м.п. |  | нояб: 15390.59
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Р 12
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Революционная, 12 |  |  | 102676.79 | 0 | 11552.93 | 1832.69 | 1146.32 | 0 | 0 | 0 | 2973.87 | 0 | 0 | 0 | 85170.98
| подвал по кв.49. Замена канализационных труб. | 13.25 | м.п. |  | февр: 11552.93
| Замена пружинного клапана. | 1 | шт |  | март: 1832.69
| 5 подъезд. Замена вентиля, отвода. |  |  |  | апр: 1146.32
| кв. 62. Замена участка канализации. | 6.3 | м.п. |  | август: 2973.87
| Установка насосов подкачивающих | 2 | шт. |  | декабрь: 85170.98
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Р 12а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Революционная, 12а |  |  | 82171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61901.48 | 0 | 0 | 18770.66 | 0 | 1499.48 | 0 | 0
| Кв. №80,98,99. Ремонт кровли. | 175 | м2 |  | май: 61901.48
| Кв. 100. Замена участка канализации. | 2.5 | м.п. |  | август: 1480.6
| кв. 21. Ремонт кровли. | 71.7 | м.п. |  | август: 17290.06
| Замена стояка канализации кв. 23 | 2.5 | м.п. |  | октяб: 1499.48
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Р 14а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Революционная, 14а |  |  | 1514.65 | 0 | 0 | 0 | 1514.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт перемычки на бойлере в 4 подъезде. | 1 | шт |  | апр: 1514.65
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО " РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Р 18
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабь
1 | Революционная, 18 |  |  | 133988.04 | 52852.86 | 8615.4 | 55154.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14799.8 | 2565.64 | 0
| Установка вакуумных клапанов на техническом этаже. | 12 | шт |  | янв: 50740.03
| Замена стояка г.в. в кв.52. | 2.5 | м.п. |  | янв: 2112.83
| кв.90,94,98,102, тех.эт. Восстановление рециркуляции по стояку г.в. | 11 | м.п. |  | февр: 8615.4
| Ремонт скамеек детского городка. | 24.6 | м2 |  | март: 3746.88
| кв.166. Замена стояков г.в.и х.в. | 7 | м.п. |  | март: 7336.69
| кв.167-168. Замена участка рециркуляционного трубопровода. | 44 | м.п. |  | март: 44070.77
| Замена стояка х.в. в кв.110-114 | 3.2 | м.п. |  | октяб: 1585.32
| Ремонт кровли над болконами кв. 133,165,167 | 42.297 | м2 |  | октяб: 13214.48
| Установка дверного блока и полотна кровля | 1 | шт. |  | нояб: 2565.64
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Ис. Бутова С.Б.

## Р 24
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Революционная, 24 |  |  | 3577.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кв. 19,22. Замена участка канализационной трубы. | 5.3 | М.п. |  | июнь: 3577.56
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## С 6а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Степная, 6 а |  |  | 9639.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639.52 | 0 | 0 | 0
| Опилка деревьев | 7 | шт. |  | сент: 9639.52
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## С 6б
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Степная, 6 б |  |  | 59272.4 | 0 | 0 | 47149.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320.79 | 0 | 4802
| Установка рециркуляционного насоса на систему отопления | 1 | шт. |  | март: 47149.61
| Замена участка канализации в 4 под. | 8.5 | м.п. |  | октяб: 5139.85
| Смена участка коллектора г.в. | 1.8 | м.п. |  | октяб: 2180.94
| Замена стояка канализации кв. 31 | 5.5 | м.п. |  | декабрь: 4802
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## С 10
Накпительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Степная, 10 |  |  | 2855.54 | 0 | 2855.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кв.55. Замена стояка канализации в квартире | 2.5 | м.п. |  | февр: 2855.54
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | май: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## С 10а
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь.
1 | Степная, 10 |  |  | 98080.86 | 0 | 47142.63 | 46905.9 | 0 | 0 | 4032.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт подъезда №1. | 1 | шт |  | февр: 47142.63
| Ремонт подъезда № 4. | 1 | шт. |  | март: 46905.9
| Установка водомерного счетчика на полив. | 1 | шт. |  | июнь: 4032.33
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## С 12
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Степная, 12 |  |  | 52819.64 | 0 | 0 | 0 | 48459.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360.42 | 0 | 0
| кв.50,51,52. Ремонт мягкой кровли. | 128.8 | м2 |  | апр: 48459.22
| Смена участка коллектора г.в. В подвале | 5 | м.п. |  | октяб: 4360.42
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С. Б.

## С12 а
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб
1 | Степная, 12а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## С 14
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб
1 | Степная, 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## С 16
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Степная, 16 |  |  | 59316.14 | 0 | 0 | 3168.1 | 0 | 0 | 41615.65 | 0 | 0 | 0 | 14532.39 | 0 | 0
| Ремонт детского городка. | 20.8 | м2 |  | март: 3168.1
| Устройство контейнерной площадки. | 27 | м2 |  | июнь: 41615.65
| Замена участка г.в. в подвале магазина " Домашний текстиль" | 20 | м.п. |  | октяб: 14532.39
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## С 18б
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб
1 | Степная, 18б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## С 20
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Степная, 20 |  |  | 51018.47 | 0 | 0 | 51018.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка рециркуляционного насоса на систему отопления. | 1 | шт |  | март: 51018.47
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Ф 1
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь.
1 | Фрунзе, 1 |  |  | 257621.4 | 34757.53 | 0 | 190201.11 | 0 | 4057 | 10324.98 | 0 | 0 | 0 | 16264.78 | 2016 | 0
| 4 подъезд, кв.124. Замена участка канализации. | 3.6 | м.п. |  | янв: 2981.31
| кв. 144,148,152. Замена стояков х.в. и г.в. | 33.5 | м.п. |  | янв: 31776.22
| 2 половина. Замена коллектора г.в. | 130 | м.п. |  | март: 190201.11
| Под.2. Установка скамейки | 1 | шт |  | май: 4057
| Кв. 120,160. Ремонт и герметизация межпанельных швов. | 15.4 | м.п. |  | июнь: 10324.98
| Замена участка канализации в 6 под. | 10.5 | м.п. |  | октяб: 6270.89
| Замена участка стояка канализации кв. 131 | 2.5 | м.п. |  | октяб: 1494.45
| Замена участка стояка канализации кв. 213-214 | 5 | м.п. |  | октяб: 3392.91
| Замена участка стояка канализации кв. 219-223 | 7.5 | м.п. |  | октяб: 5106.53
| Замена участка канализации под 4 под. | 2.8 | м.п. |  | нояб: 2016
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Ф 3
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Фрунзе, 3 |  |  | 115576.96 | 0 | 0 | 0 | 115576.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена участка стояка в подвале под кв.6. | 1.5 | м.п. |  | апр: 1427.67
| Замена участка коллектора г.в. | 3.1 | м.п. |  | апр: 2659.29
| Замена коллектора х.в. в подвале. | 86 | м.п. |  | апр: 111490
| Уравляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Ф 5
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Фрунзе, 5 |  |  | 63534.81 | 4335.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59199.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка запорной арматуры в подвале. | 1 | шт |  | янв: 4335.7
| Под. 1-6. Ремонт ступеней, ремонт скамеек. | 3.42 | м.2 |  | июнь: 6501.49
| кв. 7,10,13. Ремонт и герметизация межпанельных швов. | 78.6 | м.п. |  | июнь: 52697.62
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | март: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Ф 11
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Фрунзе, 11 |  |  | 105772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105772 | 0
| Установка ограждения и урн. | 66 | м.п. |  | нояб: 105772
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Ф 15
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2012 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Фрунзе, 15 |  |  | 50154.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45482.56 | 0 | 0 | 0 | 4671.87
| Замена коллектора г.в. | 129 | м.п. | 195603.36
| Ремонт кровли. Под. 8,1,2,3. Примыкания по периметру. | 130.83 | м2 |  | август: 45482.56
| Замена задвижки в подвале д. 100 | 1 | шт. |  | декабрь: 4671.87
| Управляющий ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Калиниченко А.И.
| Инженер-сметчик ООО "РЭУ-6" |  |  |  | апр: Мельникова А.Н.
Исп. Бутова С.Б.

## Ж 4
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб
1 | Железнодорожная, 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0